ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1.ΜΗΚΟΣ

1.1. Διαστημόμετρο

1.1.1. Αναγνώριση διαστημομέτρου – εύρεση της σταθεράς του βερνιέρου (δ), του σφάλματος ανάγνωσης (σ=δ) και της μετάθεσης του μηδενός (μ).

Καταχωρήστε τα αποτελέσματα σε Πίνακα.

1.1.2. Βρείτε , χρησιμοποιώντας το διαστημόμετρο , το μήκος ενός διαστήματος εξωτερικά , ενός διαστήματος εσωτερικά και ενός διαστήματος εις βάθος , διαφόρων αντικειμένων. Διατυπώστε τις μετρήσεις σας στην μορφή (2) και αποδώστε τα τελικά αποτελέσματα. ()

1.1.3. Εξάσκηση με διαστημόμετρο σε τυχαίες μετρήσεις δική σου επιλογής.

1.2. Μικρόμετρο

1.2.1. Αναγνώριση μικρομέτρου – εύρεση της σταθεράς του μικρομέτρου (δ) του σφάλματος ανάγνωσης (σ=δ) και της μέτρησης του μηδενός (μ) . Καταχωρήστε τα αποτελέσματα σε πίνακα.

1.2.2. Βρείτε , χρησιμοποιώντας το μικρόμετρο , το μήκος δύο διαστημάτων δική σας επιλογής. Διατυπώστε τις μετρήσεις σας στην μορφή (4) και αποδώστε τα τελικά αποτελέσματα .(μορφή 5).

1.2.3. Εξάσκηση με μικρόμετρο σε τυχαίες μετρήσεις δικής σας επιλογής.

2. ΖΥΓΟΣ

2.1. Μέτρηση των μαζών τριών αντικειμένων δική σας επιλογής.

2.2. Υπολογισμός των βαρών των αντικειμένων..