ΑΣΚΗΣΗ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ

Θεωρητικό μέρος

O νόμος του  Ohm στην πιο απλή μορφή του είναι

(1)

εφοσον η αντίσταση R είναι σταθερό μέγεθος. Aπό την (1)  φαίνεται οτι όλα τα

μεγέθη που την απαρτίζουν, ειναι βαθμωτά μεγέθη. Τα μεγέθη U και I έχουν και πρόσημο, π.χ η τάση μπορεί να είναι θετική ή αρνητικη. Δι'αντκατάστασης της R με

(2)

όπου l  είναι το μήκος,  Α η διατομή της αντίστασης(αγωγού) αντίστοιχα, Q η ειδική αντίσταση και σ η ειδική αγωγιμότητα του υλικού της αντίστασης,στη σχέση(1) δίδεται αμέσως μια άλλη διάσταση

όπου E  είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και j η πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος. Δι΄αυτού λαμβάνεται

(3)

Σ'αυτή τη μορφή ο νόμος του Ohm αποκτά ιδιαίτερη σημασιά εφόσον εκφράζεται από δύο ανυσματικά μεγέθη, το j και το E αλλά και η ειδική αγωγιμότητα σ έχει πολύ περισσότερο περιεχόμενο από την ειδική αντίσταση ρ.Η αγωγιμότητα των αγωγών ηλεκτρονίων εξαρτάται απο τη θερμοκρασία, όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο μικρότερη είναι η αγωγιμότητα.Για το λόγο αυτό, κατά την αναφορά της αγωγιμότητας ενός υλικού πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε και η θερμοκρασία

μέτρησης.Σε μεταλλικούς αγωγούς η αγωγιμότητα δίδεται σε μερικές ενδεικτικές τιμές.Αυτές  ειναι:

Ασήμι

Χαλκός

Αλουμίνιο

Σίδερο

Κωνστάντανη

Χρωμονικέλιο

Υδράργυρος

Γραφίτης/Άνθρακας μέχρι